|  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации _________________________________ __________________________________ « » 2013 г. |
| --- | --- |

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА,

ПОДВЕРЖЕННОГО УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ

| Наименование населённого пункта* | д. Булановка |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения | Тальский сельсовет |
| Наименование муниципального района | Емельяновский район |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Красноярский край |

Краткое описание населённого пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 0.6 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 38 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 88 |
| 4 | Общая протяжённость участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком, км. | 1.2 |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га | 0 |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | 13 |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 40 |

#### Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,

#### привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

| Наименование подразделения, адрес | Вид пожарной охраны | Расстояние до населенного пункта, км | Время прибытия к месту вызова, мин | Техника в расчёте (вид/кол-во) | Техника в резерве (вид/кол-во) | Численность личного состава (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Всего | В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |
| МП с. Устюг | Муниципальная | 21 | 40 | АЦ-40/1 | - | 5 | 1 |
| ПЧ-45 | ФПС | 71 | 77 | АЦ8,0-40(43118)24ВР/2 АЦ-40(131)1 | АЦ3,0-40(43206)/1 АЦ-40(130)/1 | 54 | 10 |
| ПЧ-9 | ФПС | 67 | 73 | АЦ3,0-40(43206)/1 АЦ-40(130)/1 | АЦ-40(130)/2 | 34 | 6 |

Показатели и критерии готовности населённого пункта

к климатическому сроку начала пожароопасного сезона

| № п\п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | отсутствует |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | имеется |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | имеется |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | имеется |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | имеется |
| 6 | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | отсутствует |
| 7 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта | имеется |
| 8 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | имеется |
| 9 | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения | отсутствует |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | ------- |
| 11 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | -------- |
| 12 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | имеется |
| 13 | Добровольное пожарное формирование | имеется |
| 14 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты багры и т.п) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | имеется |
| 15 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | имеется |
| 16 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | имеется |
| 17 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | имеется |
| Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону: |
| д. Булановка Тальский сельсовет Емельяновского района |
| (полное наименование населенного пункта) |
| НЕ ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону* |
| (ненужное зачеркнуть) |

* Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону делается на основании критерия «имеется» по всем показателям готовности населённого пункта. При одном или нескольких критериях «отсутствует» населенный пункт считается не готовым к летнему пожароопасному сезону.

В случае если показатель не может быть применен на основании установленных требований к данному населенному пункту, то соответствующий ему критерий при оценке готовности не учитывается.